                              M E M O R I A L  D E S C R I T I V O

1. INTRODUÇÃO:

1.1 - OBJETIVO:  
O presente memorial tem por objetivo estabelecer os critérios gerais e específicos que presidirão a execução do Projeto e execução da fundação de uma quadra poliesportiva medindo 19x33m, com área total de 627 m².
1.2 – OBSERVAÇÕES:
Todos os materiais que serão empregados devem atender às prescrições das normas da ABNT, que lhes forem aplicáveis, devendo ser utilizados materiais de boa qualidade e confiabilidade técnica.

Qualquer alteração a ser introduzida nas especificações dos componentes deste projeto, só poderá ser feita mediante prévio acordo entre as partes. Qualquer detalhe omisso no projeto ou neste memorial, ou ainda, dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultado ao responsável técnico, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvida sejam sanadas em tempo hábil.
2. NIVELAMENTO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MARCAÇÃO:  


O Projeto deverá ser implantado após preparação adequada do terreno.


O preparo do terreno é de responsabilidade do executante sendo que, as obras só iniciarão após realização de tais serviços. 
A locação da obra será executada com um quadro de guias circundando a construção, será afastada em torno de 1,50 metros da posição de trabalho. O quadro de marcação, depois de concluído, deve apresentar ângulos retos e ser suficientemente firme para não comprometer o trabalho da locação, escavações e das fundações;

3. FUNDAÇÃO:

O projeto prevê fundação com sapatas de concreto medindo 80x80x100 cm. As fundações serão compostas de bloco de concreto e micro-estacas de concreto. O diâmetro mínimo da micro estaca será de 40 cm, e as mesmas deverão resistir às cargas previstas no projeto estrutural.  
Ficará a critério da fiscalização da Prefeitura a aceitação da estaca, bem como a modificação do sistema de fundação se a verificação no local assim indicar. 

O concreto a ser empregado na execução das micro estacas  deverá  ser  usinado,  ou preparado no local, sempre com traço controlado e virado com betoneira. O fck mínimo deverá ser de 15 Mpa. 

Se, durante a execução das micro-estacas, ficar caracterizada alguma camada de aterro ou solo mole, as mesmas deverão ser armadas, a critério do executante e da fiscalização. 

As micro-estacas deverão ser executadas com a ferragem principal de no mínimo 6m de comprimento, desde que não acha colisão em lajes ou material semelhante que impeçam a remoção por meio de caminhão broca. 
A ferragem da micro estaca será constituída de vergalhões CA 60 de 12,7mm disposto em 5 barras distribuídas ao entorno da micro estaca, ao decorrer da estaca serão distribuídos espiral a cada 20cm de estribo nervurado CA 50 de 4.2mm, conforme projeto.
A ferragem do bloco de concreto será constituída de vergalhões CA 60 de 12,7mm disposto em 8 barras distribuídas ao entorno do bloco, ao decorrer do bloco serão amarrados a ferragem principal por meio de estribo nervurado a cada 20cm com estribo CA 50 de 4.2mm, 

Na superfície do bloco será chumbada uma chapa metálica de 12,7mm a fim de fixar os pilares metálicos da quadra poliesportiva.

Jeovane Kipper

Engº Civil CREA RS 193956

